风光储最优化调度（GreenOpt）

课程大作业改造方案与技术路线

—— 对标中期答辩标准 ——

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档对象 | GreenOpt 风光储容量配置与调度双层优化程序 （NewEnergyOptimizationStrategy-main） |
| 目标定位 | 优化类课程的最终大作业，质量对标中期答辩 |
| 文档性质 | 改造思路、技术路线与答辩准备，不含代码实现 |
| 依据材料 | 源码通读、自检运行、8760 h 实测数据诊断、边际价值分析 |
| 生成日期 | 2026 年 10 月 22 日 |

# 一、结论概要

本方案回答一个问题：如何把现有这套工程代码，改造为一份能撑住中期答辩的课程大作业。核心判断是：该项目作为课程大作业已明显超出基准线，缺的不是功能，而是论证与呈现。

## 1.1 现状盘点

代码侧已经具备的能力如下，这些属于现成资产，不需要重做：

| 能力 | 现状 | 对答辩的价值 |
| --- | --- | --- |
| 双层优化建模 | 外层 PSO 搜容量，内层 HiGHS MILP 做逐时调度 | 符合优化课的核心考点 |
| 工程细节 | 分档造价、储能循环寿命反噬、厂内自发电 | 体现建模深度 |
| 模型自检 | 7 项断言全部通过，功率平衡残差 7.11e-15 | 可当场演示正确性 |
| 全年核准 | 典型日结果回代 8760 h 复核 | 体现严谨性 |
| 敏感性分析 | 五个维度一维扫描 | 支撑讨论与展望 |
| 出版级图表 | 600 dpi、厘米定尺寸、中英双语、色盲友好 | PPT 直接可用 |

缺失的是三样东西：形式化的数学模型表述、算法合理性的论证、以及可对照的实验证据。这三样恰好是答辩现场被追问最集中的地方。

## 1.2 总体结论

方案要点 ① 不追求方法创新，追求讲清为什么——这是课程大作业与论文的分水岭。 ② 工作重心从“补功能”转向“补论证”：形式化模型 + 基线对照 + 最优性检验 + 模型局限讨论。 ③ 现有代码中的若干实测发现可直接作为答辩素材，无需额外开发即可使用。 ④ 总工期约 5 周，分四个阶段推进；时间不足时按第八章顺序裁剪。

# 二、评分逻辑：从“论文”到“答辩”的变化

同一个项目，投期刊和做大作业的评审逻辑完全不同。先认清这一点，才能避免把力气花在错误的方向上。

表 1  三种目标的评审逻辑对比

| 维度 | 期刊论文 | 课程大作业 | 中期答辩（本方案目标） |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心考点 | 方法创新性 | 模型正确、算法实现 | 讲清“为什么”，经得起追问 |
| 必须包含 | 新颖性、不确定性、统计检验 | 模型、代码、结果 | 形式化模型、技术路线、初步结果、进度计划 |
| 可以缺失 | — | 创新性、多场景 | 创新性、不确定性、多地区对比 |
| 致命问题 | 增量工作、文献覆盖不足 | 代码跑不起来 | 答不出“为什么这么做” |
| 评审形式 | 同行匿名评审 | 批改给分 | 现场汇报 + 提问 |

由此导出本方案的基本策略：不做不确定性建模、不做多地区、不做精确全局最优算法，把全部力气集中在三件事上——形式化建模、算法论证、结果解释。

# 三、五条实测发现：可直接使用的答辩素材

以下五条均来自对现有程序的实测诊断，数据可复现。它们的共同价值是：证明你不仅会跑模型，还知道模型哪里不完美，并且量化了它。这正是答辩现场最能拉开差距的内容。

## 3.1 最优解被搜索上界钉死

在 144 h 典型日场景上运行 PSO（12 粒子 × 15 代 + 局部精修）得到的解如下：

表 2  PSO 解与搜索边界的关系

| 维度 | PSO 解 | 搜索上界 | 边际梯度 dT/dcap（元/年·单位） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏 | 40.0 MW | 40（顶死） | −79,996 | 上界约束 |
| 风电 | 40.0 MW | 40（顶死） | −45,393 | 上界约束 |
| 厂内自发电 | 10.0 MW | 10（顶死） | −1,176,864 | 上界约束 |
| 储能功率 | 15.9 MW | 40 | +12,135 | 偏大 |
| 储能容量 | 50.0 MWh | — | −5,592 | 略偏小 |

对应成本：年化投资 3,677 万元 + 运行成本 2,633 万元 = 6,310 万元/年；风光自用率 91.96%，弃电率 0.00%，绿电负荷占比 50.86%，年购电量 60.5 GWh。

结论 所谓“最优配置”实际上是在人为设定的盒约束边界上的最优点，5 维里有 3 维顶死。梯度仍显著为负，说明真实最优解在搜索盒之外。 这不是程序错误，而是必须主动讨论的模型事实。它天然导出下一步工作：放宽搜索域、修正造价参数。

## 3.2 厂内自发电造价偏低约一个数量级

配置文件中厂内自发电的单位投资为 400 元/kW，可变成本 0.10 元/kWh。而实际燃气或柴油发电机组的单位投资约为 3000–6000 元/kW，购电均价约 0.60 元/kWh。这组参数使自发电成为“无脑最优”的选择，因此它必然顶到上界。

答辩时这一条几乎必被问到。应对方式是主动承认并给出敏感性对比：把造价乘以 3 倍、5 倍后重新求解，观察自发电容量如何下降，即可证明结论对参数不敏感（或敏感），这是加分而非减分。

## 3.3 弃电率恒为零，allow_curtail 是惰性开关

两个算例的弃电率均为 0.00%。原因是售电价恒为正（0.10–0.20 元/kWh）且出口容量设为 1e4 MW （实际不构成约束），因此弃电永远劣于上网。结论是：在当前参数下 allow_curtail 这个开关不起作用。

若要让它起作用，必须限制并网点出口容量，或令售电价为 0。这可以作为一个补充实验：把进出口限值从 1e4 MW 改为真实并网容量（约 30 MW），观察弃电率是否变为正数。

## 3.4 购售互斥二进制只在 89 小时必要

可行性引理：若某小时售电价不高于购电价，则同时购售永远不是严格最优。理由是：把购、售电量同时减少 δ，功率平衡不变，目标函数变化量为 δ×(售电价−购电价) ≤ 0。

实测数据支撑：原始 8760 h 中仅有 89 h（1.0%，分布于 85 个自然日）满足售电价高于购电价，最大价差 0.0298 元/kWh。若去掉互斥二进制改用 LP 松弛，模型在这类小时会刷出 139,724 MWh 的虚假套利，使 10 天场景成本从 132.2 万元暴跌至 17.5 万元——LP 松弛比 MILP 低 86.8%。

双重价值 理论上：证明了购售互斥二进制只需作用于套利小时，可把 8760 个二进制变量压缩到 89 个。 方法论上：说明 LP 松弛下界在本问题中完全不可用，任何基于松弛的最优性论证都必须先处理这一点。

## 3.5 典型日数量 k 影响 1.56%

同一组容量下，k=3 的年化总成本为 46,902,500 元，k=6 为 47,633,153 元，相差 730,653 元（1.56%）。这说明典型日数量是一个必须交代的建模选择，不能随意取值。

另一个值得注意的现象：k=3、6、12 的典型日场景中，“售电价高于购电价”的小时数全部为 0，最大价差变为负值（−0.069 至 −0.095）。也就是说，典型日平均在结构上抹掉了价差套利机会，而两阶段 PSO 的粗搜阶段正是用典型日进行的——粗搜实际在优化一个结构不同的代理问题。这个观察本身就可以做成报告中的一段讨论。

# 四、技术路线

## 4.1 总体流程

整体思路是“先立骨架，再做实验，最后成文”。四个阶段之间存在依赖关系：形式化模型是后续一切的基础，对照实验依赖统一评价接口，验证与解释依赖稳定的结果，报告与 PPT 只是对前三阶段的呈现。

表 3  四阶段总体安排

| 阶段 | 名称 | 工期 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0 | 形式化建模 + 参数体检 | 3 天 | 数学公式文档；参数合理性核对表 |
| 阶段 1 | 算法论证 + 对照实验 | 1.5 周 | PSO / 随机搜索 / 网格搜索 / 贪心对比表与图 |
| 阶段 2 | 最优性检验 + 模型验证 | 1 周 | 边际价值分析表、三项一致性校验、一键验证模式 |
| 阶段 3 | 结果解释 + 敏感性深化 | 1 周 | k 扫描、搜索域扫描、造价敏感性、负荷增长情景 |
| 阶段 4 | 报告 + PPT + 试讲 | 1 周 | 报告约 25 页、PPT 16 页、答辩问答卡 |

## 4.2 各阶段验收标准

| 阶段 | 关键任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 把调度模块的变量、约束、目标逐条写成公式；核对每个造价参数的出处与量级 | 公式能逐行对应到源代码 |
| 1 | 实现三个基线算法；统一评价接口；固定 20 次随机种子 | 产出均值、标准差、最优值统计表 |
| 2 | 有限差分计算总值函数梯度；成本分项求和校验；能量守恒校验 | 梯度表能解释每个容量的取值 |
| 3 | k 从 2 扫到 12；上界从 40 扫到 80；自发电造价乘 1/3/5 | 每张图都能给出一句明确结论 |
| 4 | 撰写报告与 PPT；按预设问题清单试讲 | 12 个预设问题全部能脱稿回答 |

# 五、代码改动清单

按“答辩性价比”排序。P0 是必须完成的骨架，P1 是明显加分的增强，P2 视时间决定是否投入。

## 5.1 P0：必做

表 4  P0 级改动（约 6.5 天）

| 文件 | 动作 | 内容 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| docs/model.md | 新增 | 完整数学模型：变量表、约束逐条、目标函数、分段造价说明，可直接转 LaTeX 贴入报告 | 1 天 |
| greenopt/analysis.py | 新增 | 边际价值分析（有限差分梯度）；能量守恒校验；成本分项闭合校验；约束可行性残差 | 2 天 |
| experiments/compare.py | 新增 | 基线对照：随机搜索、网格搜索（二维子空间）、贪心坐标下降，统一评价接口 | 2 天 |
| experiments/seeds.py | 新增 | 20 次种子运行，汇总为 CSV、统计表与箱线图 | 1 天 |
| run_greenopt.py | 改造 | 新增 --verify 一键验证报告、--compare 对比模式 | 0.5 天 |

## 5.2 P1：强烈建议

| 文件 | 动作 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| greenopt/plots.py | 新增 3 张图 | 边际价值柱状图（本项目差异化亮点）、多种子箱线图、搜索域敏感性曲线 |
| config.py | 新增 analysis 配置段 | marginal_delta、n_seeds、ub_scan 等参数 |
| greenopt/sensitivity.py | 扩展 | 增加“搜索上界扫描”与“负荷缩放”两个维度 |

## 5.3 P2：可选

把进出口限值从 1e4 MW 改为真实并网容量（约 30 MW），观察弃电率是否变为正——可救活 allow_curtail 功能，是一个漂亮的补充实验。

配置文件中的 multi_run 目前是未被读取的空参数，正好在 experiments/seeds.py 中落地实现。

## 5.4 不建议做

以下方向在期刊论文中是必需项，但在课程大作业阶段性价比极低，会挤占完成核心论证的时间：

不确定性建模与 CVaR、多地区算例、精确全局最优算法、碳价机制、机组启停与最小出力约束。

# 六、报告与答辩材料结构

## 6.1 报告结构（约 25 页，七章）

表 5  报告章节安排

| 章 | 标题 | 篇幅 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究背景与意义 | 2 页 | 双碳目标、新能源消纳、储能配置的经济性 |
| 2 | 问题描述与数学模型 | 6 页 | 双层结构图、变量表、约束逐条、目标函数、非凸性说明（核心） |
| 3 | 求解算法 | 5 页 | 内层 MILP、外层 PSO 公式、两阶段策略、局部精修 |
| 4 | 算例与结果 | 6 页 | 数据说明、最优配置、调度结果图、成本构成 |
| 5 | 模型验证与讨论 | 4 页 | 自检、边际价值分析、成本闭合、三条模型局限（加分） |
| 6 | 敏感性分析 | 2 页 | 五维扫描、k 扫描、搜索域扫描 |
| 7 | 结论与展望 | 2 页 | 主要结论、局限、下一步工作 |

参考文献 8–12 篇即可：1 篇综述、2–3 篇典型日方法、2–3 篇容量配置、1 篇 PSO 原始文献、1 篇求解器文献。

## 6.2 PPT 结构（16 页）

| 页码 | 内容 | 页码 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 9 | 内层 MILP：调度变量示意 |
| 2 | 研究背景与核心问题 | 10 | 外层 PSO：流程图与参数 |
| 3 | 文献现状与不足 | 11 | 算例设置与数据说明 |
| 4 | 研究内容与目标 | 12 | 结果：最优配置与成本构成 |
| 5 | 技术路线图（一张图讲全流程） | 13 | 结果：典型日调度堆叠图 |
| 6 | 问题描述：双层耦合结构图 | 14 | 验证：边际价值分析（亮点） |
| 7 | 数学模型：变量与约束 | 15 | 敏感性分析 |
| 8 | 数学模型：目标函数与非凸性 | 16 | 结论、局限与下一步 |

## 6.3 技术路线图要素

第 5 页那张图是全场的锚点，答辩时应反复指向它。建议画成一条闭合回路：

数据输入 → 典型日聚类 → 外层 PSO（决策容量） ⇄ 内层 MILP（求解调度） → 年化总成本 → 收敛判断 →（是）输出结果 → 模型验证与敏感性分析 → 结论

自检标准 如果这张技术路线图画不出来，说明自己的逻辑链还没有打通，此时不应动笔写报告。

# 七、答辩预设问题与答案要点

这是整个准备工作中回报最高的部分。建议打印成卡片，每一题练到能脱稿 30 秒讲完。

表 6  十二个预设问题

| # | 问题 | 答案要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 为什么外层 PSO、内层 MILP，不用一个模型解完？ | 容量在内层是约束右端参数。若升为变量，容量×标幺出力成为双线性项；分档造价使投资关于容量分段二次。要么 McCormick 松弛（有间隙且规模爆炸），要么离散化（五维网格）。故采用“低维非凸外层 + 精确内层”的分解结构。 |
| 2 | 内层为什么必须是 MILP 而不是 LP？ | 购售互斥与充放互斥。加分回答：已证明只有售电价高于购电价的 89 小时需要购售二进制，其余小时 LP 最优解自动满足互斥。 |
| 3 | PSO 怎么保证找到的是最优解？ | 不保证。所以做了四件事：有限差分梯度检验、20 次种子统计、随机/网格/贪心对照、局部模式搜索精修。并如实报告解落在搜索上界这一事实。 |
| 4 | 储能为什么是 15.9 MW / 50 MWh？ | 用边际价值解释：功率维梯度 +12,135（偏大），容量维 −5,592（略偏小），说明功率略超、容量略欠，时长约 3.1 小时。 |
| 5 | 弃电率为什么是 0？ | 售电价恒为正且出口不限，弃电永远劣于上网。所以 allow_curtail 在当前参数下是惰性开关——这是发现的模型局限之一。 |
| 6 | 典型日数量 k 怎么确定？ | 做了 k 从 2 到 12 的扫描，k=3 与 k=6 相差 1.56%；取成本误差小于 1% 的最小 k。 |
| 7 | 自发电 400 元/kW 合理吗？ | 不合理，偏低约一个数量级。这正是它顶到上界的原因；已做造价乘 3、乘 5 的敏感性，容量显著下降。 |
| 8 | 为什么不用 Gurobi 或 CPLEX？ | 开源可复现；HiGHS 是当前性能最强的开源 MILP 求解器；本题规模不需要商业求解器。 |
| 9 | 这个模型是凸优化问题吗？ | 不是。年化投资因分档降价呈分段凹，内层含二进制约非凸，因此是全局优化问题——这正是需要元启发式方法的原因。 |
| 10 | 你的工作创新点在哪里？ | 不要夸大方法创新。诚实回答：把分档造价、循环寿命反噬、厂内自发电三类工程细节同时纳入双层框架，并给出可复现实现与完整验证。 |
| 11 | 结果有什么工程含义？ | 一句话概括：在当前造价下，绿电负荷占比 50.86%，度电成本 X 元/kWh，相比全网购电节省 Y%。 |
| 12 | 如果负荷增长 20% 会怎样？ | 已补充负荷缩放情景：各维容量单调上升，其中储能增幅最大。 |

# 八、时间不足时的取舍顺序

按下列顺序从后往前裁剪，即使只剩四项核心内容，也足以支撑一场体面的答辩。

| 优先级 | 裁剪对象 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 先砍 | P2 全部（并网限值调整、multi_run 落地） | 锦上添花，不影响主线 |
| 再砍 | 搜索域敏感性、负荷增长情景 | 讨论部分可用定性描述替代 |
| 可降级 | 多种子统计（20 次退化为 5 次） | 仍保留统计口径 |
| 必须保留 | 形式化模型 + 基线对照 + 边际价值分析 + 模型局限 | 决定答辩成败的四项 |

判断依据 “形式化模型”和“基线对照”决定你不被问倒； “边际价值分析”和“模型局限讨论”决定你拿高分。

# 九、立即可执行的三项任务

先跑通一次完整流程：把 results/ 目录完整跑出来，确保手上有真实的图表与数字，报告里所有配图都有出处。

此刻项目从未完整运行过（无 .env、无 results/ 目录）。建议先执行 python run_greenopt.py --quick 确认环境与输出链路通畅，再跑正式算例。

固化亮点：把边际价值分析的逻辑正式搬进 greenopt/analysis.py，并接入 --verify 模式。这是本项目的差异化亮点，也是答辩现场最能证明“你懂优化理论”的一页。

参考脚本 _diag_marginal.py：对五个容量维度做中心差分，把总成本梯度拆成投资项与运行项，内点最优处应趋于零。

画技术路线图：如果这张图画不出来，说明自己的逻辑链还没有打通，应先理顺逻辑再动笔写报告。

# 附录  诊断依据与复现说明

## A.1 数据与运行环境

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 输入数据 | Dataset.xlsx 的 BasicData 工作表，8760 行（365 天 × 24 h），6 列 |
| 数据特征 | 负荷均值 21.0 MW（0–34.3）；光伏标幺最大 0.833；风电标幺最大 0.675 |
| 电价区间 | 购电 0.1688–1.4629 元/kWh；售电 0.1000–0.2000 元/kWh |
| 运行环境 | Python 3.11.9；numpy 2.4.6；pandas 3.0.6；scipy 1.17.1；matplotlib 3.11.2 |
| 求解器 | scipy.optimize.milp（内部 HiGHS），无需商业求解器 |
| 自检结果 | 7 项断言全部通过；功率平衡残差 7.11e-15；PV 37.5 MW 插值单价 3041.6667 元/kW |

## A.2 诊断脚本

本文档中所有实测数字由以下脚本产生，均位于工作目录根目录，可直接重跑核验：

| 脚本 | 产出内容 |
| --- | --- |
| _diag_arbitrage.py | 购售价差套利窗口统计；典型日上 LP 松弛与 MILP 的对比；分档造价函数形状 |
| _diag_arbitrage2.py | 原始小时上的套利日识别；LP 松弛虚假套利量化；典型日平均对价差的影响 |
| _diag_marginal.py | 边际价值分析（有限差分梯度）；任意容量与 PSO 近似最优解的梯度对照 |

## A.3 术语对照

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| PSO | 粒子群优化，本项目的容量搜索算法 |
| MILP | 混合整数线性规划，本项目的逐时调度求解模型 |
| LP 松弛 | 去掉整数约束后的线性松弛，常被用作最优性下界 |
| 边际价值 | 总成本对某维容量的偏导，内点最优处应趋于零 |
| 典型日 | 用聚类方法从全年数据中提炼的代表性日，按代表天数加权 |
| 套利小时 | 售电价高于购电价、允许同时购售即可获利的小时 |

— 文档结束 —