GreenOpt 项目

变更说明与技术决策记录

—— 改了什么 · 为什么改 · 如何验证 ——

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档对象 | NewEnergyOptimizationStrategy-main / GreenOpt 风光储容量配置与调度模型 |
| 变更基线 | 原始工程代码（修复前的首次提交前状态） |
| 当前状态 | 仓库 gonh70216230/greenopt，4 次提交，24 个跟踪文件 |
| 变更范围 | 1 处阻断级缺陷修复、2 项求解性能优化、1 次内层结构重构、 可观测性与报表可追溯性改进、6 项工程化配置 |
| 记录方式 | 每项变更均给出「问题—动机—改法—实测」，实测数据可复现 |
| 生成日期 | 2026 年 10 月 23 日 |

# 一、文档目的与阅读方式

本文档完整记录本轮对 GreenOpt 项目所做的全部代码与工程变更。目的有三个：一是让评审与接手者快速理解每处改动的动机；二是为答辩提供可引用的技术决策依据；三是保证任何人都能按文档复现验证。

每项变更统一按四段式叙述：

问题：改了什么、改在哪一行。

动机：不这么改会有什么后果（性能、正确性或可维护性）。

改法：具体实现与关键代码。

实测：量化指标，全部来自可重跑的基准脚本。

一句话总结 本轮没有改动模型的经济口径与约束语义，输出结果逐位不变； 改动集中在三类：修掉一个会让正式算例必崩的缺陷、把 MILP 的整数变量从 17520 降到 89（12.8 倍加速）、让长跑过程可见、结果可追溯。

# 二、变更总览

共 17 项，按性质分为四类。下表为索引，详细说明见后续各章。

表 1  变更总览

| 编号 | 文件 | 性质 | 变更摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | greenopt/optimizer.py | 缺陷修复 | 修复 n_reset 与空 fixed 掩码导致的索引越界 |
| C2 | greenopt/dispatch.py | 性能优化 | 购售互斥二进制只在套利小时建模 |
| C3 | greenopt/dispatch.py | 性能优化 | 充放互斥改为「先解 LP、按需补二进制」 |
| C4 | greenopt/dispatch.py | 结构重构 | 拆分为 _solve_once + solve_dispatch 策略分派 |
| C5 | greenopt/progress.py | 新增模块 | 零依赖进度条，自适应终端 |
| C6 | run_greenopt.py | 可观测性 | 8 阶段流水线 + --no-progress |
| C7 | greenopt/sensitivity.py | 可观测性 | 五维扫描进度 |
| C8 | greenopt/plots.py | 重构 | 出图改为任务清单 + 逐张进度 |
| C9 | greenopt/reporting.py | 可追溯性 | 搜索设置表记录 binary_mode / cd_mode |
| C10 | config.py | 配置 | 新增 milp.binary_mode 与 milp.cd_mode |
| C11 | greenopt/optimizer.py | 可观测性 | PSO 与局部精修接入进度条 |
| C12 | .gitignore | 工程化 | 扩充忽略规则（备份、缓存、日志） |
| C13 | .gitattributes | 工程化 | 统一 LF 换行、标记二进制文件 |
| C14 | .github/workflows/ci.yml | 工程化 | CI：双版本自检 + 端到端冒烟 |
| C15 | CONTRIBUTING.md | 工程化 | 协作约定与提交前检查 |
| C16 | README.md | 文档 | 重写：模型、性能、已知局限 |
| C17 | .env.example | 工程化 | 补回运行设置模板（原缺失） |

# 三、阻断级缺陷修复（C1）

## 3.1 现象

按默认配置运行正式算例 python run_greenopt.py，在进入外层搜索的第一步即崩溃：

File "greenopt/optimizer.py", line 92, in _pso x[worst] = rng.uniform(lb, ub, (n_reset, d)); x[worst, fixed] = lb[fixed] IndexError: shape mismatch: indexing arrays could not be broadcast together with shapes (6,) (0,)

值得强调的是：这个问题在快速模式 --quick 与早期手工测试中都不出现，只在默认正式配置下必然触发——属于典型的「交付前跑一次正式算例才会暴露」的缺陷。

## 3.2 根因

这段代码在「重撒最差粒子」时，试图把被固定的维度回写到下界。它用两个数组同时索引二维数组：

x[worst, fixed] = lb[fixed] # worst : 形状 (n_reset,) # fixed : 布尔掩码；当所有维度都不固定时，选中 0 列 → 形状 (0,)

NumPy 的双数组索引要求两个索引数组能广播。n_reset = 6 与 0 既不相等、也没有一个是 1，因此直接抛 IndexError。

## 3.3 为什么之前没被发现

触发条件是「n_reset > 1 且没有被固定的维度」。项目默认配置恰好满足，而其他入口都不满足：

表 2  n_reset 与崩溃的对应关系

| 入口 | n_pop | n_reset = int(n_pop × 0.10) | 是否崩溃 |
| --- | --- | --- | --- |
| --quick | 4 | 0 | 否（分支不执行） |
| 早期手工测试 | 12 | 1 | 否（(1,) 可与 (0,) 广播） |
| 默认正式配置 | 60 | 6 | 是（必然触发） |

这是一个「两个巧合叠加」的漏网缺陷：快速模式绕开了分支，测试规模碰巧能广播。

## 3.4 改法

x[worst] = rng.uniform(lb, ub, (n_reset, d)) # 仅当存在被固定的维度时才回写。flatnonzero 把布尔掩码转成整数列号， # 尺寸匹配问题从根上消除；fixed.any() 守卫保证无固定维度时整段跳过。 if fixed.any(): x[worst[:, None], np.flatnonzero(fixed)] = lb[fixed]

同时把同文件另一处 x[:, fixed] = lb[fixed] 也加了同样的守卫，保持风格一致。

## 3.5 验证

新增回归脚本 _regress_pso.py，直接以默认规模 n_pop=60（n_reset=6）复现原崩溃路径：

表 3  回归测试结果

| 用例 | 固定维数 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 无固定维度（原崩溃场景） | 0 | PASS | 178 次评价正常完成 |
| B 固定 PV=20、时长=2 | 2 | PASS | 固定维漂移 0.00e+00，回写正确 |

# 四、求解性能优化（C2 / C3 / C4）

## 4.1 问题定位

内层是标准 MILP：scipy.optimize.milp → HiGHS，LP 松弛用对偶修正单纯形，MILP 走 presolve + 分支割平面。**这一层没有算法短板**——它和 Gurobi/CPLEX 属于同一类方法，差别只在工程成熟度。真正的开销来自**二进制变量的数量**。

原实现有两组互斥二进制，各 n 个（n 为小时数）：

① 购售电互斥（buy / sell 不能同时为正），默认开启；

② 充放电互斥（charge / discharge 不能同时为正），strict 模式下强制开启。

全年 8760 h 时，两者合计 17520 个整数变量，这是求解慢的直接原因。

## 4.2 购售互斥剪枝（C2）

引理。若某小时售电价不高于购电价，则同时购售永远不是严格最优。把购、售电量同时减少 δ，功率平衡不变，目标函数变化量为 δ·(售电价 − 购电价) ≤ 0。因此这些小时的互斥二进制恒可省去。

该引理在两行内可证，且在数据上可直接检验：原始 8760 h 中只有 89 小时（1.0%）满足售电价高于购电价，其余 8671 小时的二进制全是冗余。

# config.py "milp": {..., "binary_mode": "all"} # 改为 "arbitrage" 启用剪枝

## 4.3 充放互斥策略（C3）

原 strict 模式为了保证「最终结果不出现同时充放电」，无条件为 8760 小时全部建二进制。但实测表明：由于充放电没有目标系数、且电价非负，同时充放在最优解中根本不会出现——它只会白白损失能量从而抬高成本。也就是说这 8760 个整数变量几乎全部是无效开销。

改为三档策略，默认 auto：

表 4  cd_mode 的三种取值

| 取值 | 行为 | 适用 |
| --- | --- | --- |
| auto（默认） | 先按 LP 求解 → 检测同时充放 → 只对违约小时补二进制重解 | 常规使用 |
| all | 每小时都建二进制（原 strict 行为） | 对照实验、极端数据 |
| none | 完全不建也不检查 | 只要成本不要可读调度 |

关键设计：strict=True 现在映射到 auto 而不是 all——它仍然保证「最终结果没有同时充放电」，只是不再用 8760 个二进制去换这个保证。返回值新增 cd_retry_hours 字段，记录实际补了多少小时（本次全为 0，即一次都没触发补丁）。

## 4.4 结构重构（C4）

为支持按需建二进制，把原单体函数 solve_dispatch 拆成三层：

表 5  dispatch.py 重构后的职责划分

| 函数 | 职责 |
| --- | --- |
| _grid_binary_hours() | 决定哪些小时需要购售互斥二进制（承接 4.2 的引理） |
| _cd_mode() | 决定充放互斥策略，并兼容旧配置的 cd_binary 语义 |
| _solve_once() | 按给定的两个小时集合构造并求解一次 |
| solve_dispatch() | 策略分派：all / none / auto；auto 时做检测与补解 |

二进制变量也改为按「实际需要的小时下标」压缩存放，不再固定占用 n 个槽位。

## 4.5 实测：两项必须同时开启

全年 8760 h，固定容量 PV 30 / WT 20 / ESS 10 MW·20 MWh / Gen 10 MW，strict=True：

表 6  二进制建模方式对求解的影响

| 配置 | 整数变量 | 求解耗时 | 相对加速 | 成本相对差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原始 all + all | 17520 | 16.3 s | 1.0× | — |
| 仅剪购售 arbitrage + all | 8849 | 18.1 s | 0.9× | 1.6e-08 |
| 仅改充放 all + auto | 8760 | 10.2 s | 1.6× | 8.7e-07 |
| 两者同时 arbitrage + auto | 89 | 1.27 s | 12.8× | 8.7e-07 |

这一组数据里有一个反直觉但非常重要的结果：

单用第一项反而更慢 只启用购售剪枝时，剩余 8849 个二进制（89 购售 + 8760 充放）构成的分支树比原来的 17520 个更难搜，耗时从 16.3 s 上升到 18.1 s。 结论：两项优化必须组合使用，单独任何一项收益有限甚至为负。这也说明凭直觉做性能优化不可靠，必须实测。

成本差异 8.7e-07 完全落在求解器相对间隙 rel_gap = 1e-6 之内，可视为同一最优解。

## 4.6 副产品：LP 松弛不能作下界

在验证过程中还得到一个对模型可靠性很重要的结论。数据中有 89 个小时售电价高于购电价，纯 LP 会在这些小时同时买入卖出套利，使全年总成本从 4789 万元降到 3872 万元——低估 19.15%。

表 7  纯 LP 与正确 MILP 的对比

| 建模 | 整数变量 | 成本（元/年） | 同时购售小时 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正确 MILP | 89 | 47,892,752.78 | 0 | 可信 |
| 纯 LP 松弛 | 0 | 38,722,836.78 | 89 | 低估 19.15%，不可作下界 |

因此任何「用松弛值估计最优性间隙」的论证，都必须先处理这 89 个小时，否则结论是错的。

# 五、可观测性改进（C5 – C8、C11）

## 5.1 动机

默认配置的阶段 A 要跑约 6000 次 MILP，全量运行可达 20 分钟。原程序在这期间**没有任何输出**，使用者无法判断是正常计算还是已经卡死，也无法预估剩余时间。

## 5.2 设计取舍：不引入 tqdm

项目整体取向是「只依赖 numpy / pandas / scipy / matplotlib / openpyxl」，连 .env 解析都是手写的。为一个进度条新增第三方依赖与这一取向冲突，因此用标准库自实现 greenopt/progress.py（约 240 行）。

## 5.3 三层自适应

表 8  进度显示的自适应策略

| 维度 | 策略 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 输出目标 | 终端用 \r 原地刷新；重定向到文件时改为按 10% 打点 | 避免把日志刷成上万行 |
| 终端宽度 | 超宽时依次：丢附加字段 → 缩短进度条 → 丢 ETA → 截断描述 → 按显示宽度硬截断 | 折行会让 \r 刷新失效 |
| 终端编码 | 捕获 UnicodeEncodeError 并降级为 ASCII | 避免半路崩溃 |

宽度计算特别处理了中文占两列的问题——早期版本按 len() 截断，中文进度条实测仍会超宽，改为按 east_asian_width 计算显示宽度后，从 40 列到 140 列均验证不折行。

## 5.4 接入位置

表 9  进度条覆盖的环节

| 环节 | 显示内容 |
| --- | --- |
| 外层 PSO | 代数、当前最优目标值、ETA |
| 局部精修 | 已评价次数、当前步长、最优值（不确定总数模式） |
| 敏感性分析 | 当前维度、扫描点、成本 |
| 出图 | 语言、图名、共 14 张 |
| run_greenopt | 8 个阶段标题与各阶段耗时 |

运行入口改造为 8 阶段流水线：读取数据 → 构建场景 → 搜索容量 → 严格重解 → 计算指标 → 全年核准 → 典型周与敏感性 → 导出结果与图表。

# 六、报表可追溯性（C9 / C10）

求解结果的说服力取决于「别人能不能复现」。原来 Excel 的「搜索设置」表只记录了旧的 cd_binary 布尔值，而该字段在新的策略下已不代表实际行为，会误导读者。

改为记录两个真实生效的模式，并附一句口径说明：

表 10  搜索设置表新增的两行

| 字段 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 购售互斥二进制 | binary_mode = 'all' / 'arbitrage'，并注明 arbitrage 的可证依据 |
| 储能充放互斥 | cd_mode = 'auto' / 'all' / 'none'，并注明 auto 的补丁机制 |

配置项本身也加了注释，说明取值含义与默认值的取舍。

# 七、工程化与协作配置（C12 – C17）

这部分不改模型，但决定项目能否被他人接手。

表 11  工程化变更

| 文件 | 变更 | 为什么需要 |
| --- | --- | --- |
| C12 .gitignore | 扩充规则 | 原规则漏掉 *.bak、日志、测试缓存；补充 .env.* + !.env.example |
| C13 .gitattributes | 新增 | 统一 LF 换行，避免 Windows/Linux 协作时整文件被标记为修改；标记 xlsx/docx 为二进制 |
| C14 ci.yml | 新增 | Python 3.11/3.12 双版本跑 7 项自检，另加一次 --quick 端到端冒烟（含出图） |
| C15 CONTRIBUTING.md | 新增 | 写清分支约定、提交前必跑的两条命令、不应提交的文件 |
| C16 README.md | 重写 | 补充模型结构、求解器性能、建模假设与已知局限（详见第八章） |
| C17 .env.example | 补回 | README 的快速开始依赖该模板，原仓库遗漏未入库 |

README 重写后共 14 章、208 行，其中两节是新增的：

「求解器与性能」：把 4.2–4.6 的剪枝依据与实测数据写进开源文档。

「建模假设与已知局限」：如实列出五条边界条件（见第九章），而不是隐藏。

# 八、验证与回归

所有改动都经过四层验证，任何一层失败都不会提交。

表 12  验证矩阵

| 层级 | 手段 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 语法 | py_compile 编译全部改动文件 | 通过 |
| 模型正确性 | python run_greenopt.py --self-test（7 项断言） | 全 PASS，功率平衡残差 7.11e-15 |
| 回归 | _regress_pso.py（默认规模复现原崩溃路径） | 两用例 PASS，固定维漂移 0 |
| 端到端一致性 | --quick 全流程，对比改动前后成本 | 68,624,841.55 元/年，逐位一致 |
| 平台一致性 | Linux CI（3.11/3.12）+ 本地 Windows | CI 通过 |

关键判据 重构内层求解器风险最高，因此采用的判据是成本逐位一致（68,624,841.55），而不仅仅是「差不多」。 性能优化的判据则是成本差落在求解器容差内（≤1e-6）——因为改的是建模方式，允许求解路径不同。

# 九、识别但未改动的问题

诊断过程中还发现五处问题。它们**不属于代码缺陷**，而是建模参数或数据层面的设定，改动会改变算例含义，因此本轮只记录、不修改，并已写入 README 的「已知局限」。

表 13  已识别但保留的问题

| 问题 | 证据 | 为何不改 |
| --- | --- | --- |
| 并网进出口 1e4 MW 等效不限 | 弃电率恒为 0.00% | 属于场景设定；改小即可研究弃电，但不能替使用者决定 |
| 自发电造价 400 元/kW 偏低 | 该维度必然顶到搜索上界 | 是经济参数而非代码错误；已在文档中提示乘 3–5 倍复核 |
| 搜索上界绑定 | PSO 解 5 维中 3 维顶死 | 属使用者决策；README 已说明真实最优可能在盒外 |
| 典型日平均抹平价差 | k=3/6/12 场景套利小时均为 0 | 这是方法本身的特性，已在 README 与报告素材中讨论 |
| 储能退化只按循环折算 | life_mode = cycle_min | 需要 DoD/温度退化数据，超出本轮范围 |

# 十、提交记录与复现方式

表 14  仓库提交历史

| 提交 | 说明 |
| --- | --- |
| a520eac | 初始化 GreenOpt 风光储最优配置与调度模型（22 文件） |
| fe22e86 | chore: 补回 .env.example 运行设置模板 |
| 9276aa0 | docs: 重写 README，补充求解器性能与已知局限 |
| f5e9295 | docs: 加入课程大作业改造方案与技术路线（Word） |

复现全部验证只需四条命令：

python run_greenopt.py --self-test # 7 项一致性断言 python run_greenopt.py --quick # 端到端冒烟，约 10 秒 python _regress_pso.py # 缺陷回归测试 python _diag_cd2.py # 12.8 倍加速的基准复现

# 附录 A  诊断脚本清单

以下脚本位于工作区根目录，不属于项目仓库，用于产生本文档中的实测数据。

| 脚本 | 用途 |
| --- | --- |
| _diag_arbitrage.py | 购售价差套利窗口统计；典型日上 LP 与 MILP 对比；分档造价曲线 |
| _diag_arbitrage2.py | 原始小时上的套利日识别；LP 虚假套利量化；典型日平均的影响 |
| _diag_marginal.py | 边际价值分析（有限差分梯度），用于检验解是否接近最优 |
| _diag_solver.py | 四种二进制建模方式的求解时间与成本对比 |
| _diag_cd.py | 五种 cd_mode × strict 组合的对比 |
| _diag_cd2.py | 两项优化叠加效果基准（表 6 数据来源） |
| _regress_pso.py | n_reset 索引缺陷的回归测试 |

# 附录 B  关键数据来源

本文档所有数字均来自实际运行，未做估算：

| 数据 | 来源 |
| --- | --- |
| 17520 → 89 个整数变量、16.3 s → 1.27 s | _diag_cd2.py，全年 8760 h |
| LP 低估 19.15%、89 个套利小时 | _diag_solver.py 与 _diag_arbitrage2.py |
| 自检 7 项、残差 7.11e-15 | python run_greenopt.py --self-test |
| 成本 68,624,841.55 逐位一致 | 改动前后各跑一次 --quick |
| 典型日 288 h 下 2.1 倍加速 | _diag_cd.py |

— 文档结束 —